## 持込機械等使用届
全建 参考様式 第６号 | [17 empty] | 持込時の点検表
[15 empty] | 年 | 月 | 日 | [8 empty] | 点検 |  | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 電動工具 | [12 empty] | 電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等 | [12 empty] | 機 械 名
|  |  | 持込機械等 | [6 empty] | 等 |  | 使用届 | [18 empty] | １） | 電動カンナ
[18 empty] | 番 号 点検事項 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ２） | 電動ドリル
[5 empty] | 電気溶接機 | [25 empty] | ３） | 電動丸のこ
[31 empty] | ４） | グラインダー等
[31 empty] | ５） | アーク溶接機
[18 empty] | アース線 | [12 empty] | ６） | ウインチ
[31 empty] | ７） | 発電機
[31 empty] | ８） | トランス
事業所の名称 | [6 empty] | 一次会社名 | [10 empty] | 接地クランプ | [12 empty] | ９） | コンプレッサー
[31 empty] | 10） | 送風機
[6 empty] | 殿 | 持込会社名 | [23 empty] | 11） | ポンプ類
所 長 名 | [6 empty] | （ |  | 次） | [8 empty] | キャップタイヤ | [12 empty] | 12） | ミキサー類
[31 empty] | 13） | コンベヤー
[17 empty] | ㊞ | [13 empty] | 14） | 吹付機
[7 empty] | 代 表 者 名 | [10 empty] | コネクタ | [12 empty] | 15） | ボーリングマシン
[31 empty] | 16） | 振動コンパクター
[31 empty] | 17） | バイブレーター
[7 empty] | 電 話 | [10 empty] | 接地端子の締結 | [12 empty] | 18） | 鉄筋加工機
[31 empty] | 19） | 電動チェーンブロック
[31 empty] | 20） | その他
|  | このたび、下記機械等を裏面の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。 なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。 | [15 empty] | 充電部の絶縁
自動電撃防止装置
記
絶縁ホルダー
番 号 | 機 械 名 |  |  | 規 格 性 能 |  | 管理番号 受付番号 |  | 持 込 年 月 日 搬出予定年月日 | [5 empty] | 点 検 者 | 取 扱 者
溶接保護面
1 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  |  | 操作スイッチ
2 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
絶縁抵抗測定値
[9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
3 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  |  | 各種ブレーキの作動
[9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
手すり・囲い
4 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  |  | フックのはずれ止め
5 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
ワイヤロープ・チェーン
[9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
6 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  |  | 滑車
[9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
回転部の囲い等
7 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  |  | 危険表示
8 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
そ の 他
[9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
9 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
10 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
機械の特性，その他 その使用上注意すべき事項
元 請 確 認 欄 | [7 empty] | 受 付 確 認 者
[18 empty] | （注） | １． | 持込機械等の届出は、当該機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合はその会社）の代表者が所長に
届け出ること。
担当者 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | ２． | 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ✔印を記入すること。
[19 empty] | ３． | 絶縁抵抗の測定については、測定値（ＭΩ）を記入すること。
|  |  |  | ㊞ | [14 empty] | ４． | 持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。
Note on V19: 持込会社の現場代理人でもよい:
Note on J36: 電気機器は電圧も記入:
Note on P36: 提出会社の管理番号を記入:
Note on P38: 元請受付番号 業者記入不要:
Note on AJ68: その他必要な点検項目を追記しチェックする:
Note on Y91: 受付番号を 確認したサイン又は（印）:

## 記入例
全建 参考様式 第６号 | [22 empty] | 持込時の点検表
[16 empty] | 平成 | 24 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | [8 empty] | 点検 | 平成 | 24 | 年 | 6 | 月 | 28 | 日
[6 empty] | 電動工具 | [16 empty] | 電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等 | [15 empty] | 機 械 名
|  |  |  | 持込機械等 | [6 empty] | 等 |  | 使用届 | [25 empty] | １） | 電動カンナ
[23 empty] | 番 号 点検事項 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | ２） | 電動ドリル
[6 empty] | 電気溶接機 | [32 empty] | ３） | 電動丸のこ
[39 empty] | ４） | グラインダー等
[39 empty] | ５） | アーク溶接機
[23 empty] | アース線 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | ６） | ウインチ
[39 empty] | ７） | 発電機
|  | 旭建設㈱ 丸の内ビル工事事務所 | [9 empty] | 大山建設㈱ | [26 empty] | ８） | トランス
事業所の名称 | [7 empty] | 一次会社名 | [14 empty] | 接地クランプ |  |  |  | ✓ | [11 empty] | ９） | コンプレッサー
[39 empty] | 10） | 送風機
|  | 冬 山 三 郎 |  |  |  |  | 殿 | 持込会社名 |  |  |  | ㈱山田産業 | [26 empty] | 11） | ポンプ類
所 長 名 | [7 empty] | （ | 二 | 次） | [12 empty] | キャップタイヤ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | 12） | ミキサー類
[39 empty] | 13） | コンベヤー
[12 empty] | 間 島 健 児 | [9 empty] | ㊞ | [16 empty] | 14） | 吹付機
[8 empty] | 代 表 者 名 | [14 empty] | コネクタ |  |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | [5 empty] | ✓ | 15） | ボーリングマシン
[39 empty] | 16） | 振動コンパクター
[12 empty] | ０３－０３４１－ＸＸＸＸ | [26 empty] | 17） | バイブレーター
[8 empty] | 電 話 | [14 empty] | 接地端子の締結 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓ | 18） | 鉄筋加工機
[39 empty] | 19） | 電動チェーンブロック
[39 empty] | 20） | その他
|  |  | このたび、下記機械等を裏面の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。 なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。 | [19 empty] | 充電部の絶縁 |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓
[23 empty] | 自動電撃防止装置 |  |  |  | ✓
記
[23 empty] | 絶縁ホルダー |  |  |  | ✓
番 号 | 機 械 名 |  |  |  | 規 格 性 能 |  | 管理番号 受付番号 |  | 持 込 年 月 日 搬出予定年月日 | [5 empty] | 点 検 者 |  |  | 取 扱 者
[23 empty] | 溶接保護面 |  |  |  | ✓
1 | 電動丸のこ |  |  |  | 100V×450W |  | ７－１ |  | H24 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日 | 秋田一郎 |  |  | 秋田一郎
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [8 empty] | 操作スイッチ |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  | ✓
2 | アーク溶接機 |  |  |  | 200V×7.5kW 250A |  | ７－２ |  | H24 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日 | 岩手二郎 |  |  | 岩手二郎
[23 empty] | 絶縁抵抗測定値 |  |  | 100 | 20 | 50 | 100 | 100 | 50 | 40 |  | 100 |  | 100 |  | 100
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
3 | ウインチ |  |  |  | 100V×750W lOOkg吊り |  | ７－３ |  | H24 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日 | 宮城二郎 |  |  | 宮城二郎 |  |  |  |  | 各種ブレーキの作動 |  |  |  |  | ✓ | [9 empty] | ✓
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
手すり・囲い
4 | コンプレッサー |  |  |  | 200V×3.7kW |  | ７－４ |  | H24 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日 | 秋田一郎 |  |  | 秋田一郎
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [8 empty] | フックのはずれ止め |  |  |  |  | ✓ | [9 empty] | ✓
5 | 水中ポンプ |  |  |  | lOOV×400W 50φ×10m |  | ７－５ |  | H24 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日 | 山形信一 |  |  | 山形信一
[23 empty] | ワイヤロープ・チェーン |  |  |  |  | ✓ | [9 empty] | ✓
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
6 | モルタルミキサー |  |  |  | 200Vx3.7kW |  | ７－６ |  | H24 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日 | 福島四郎 |  |  | 福島四郎 |  |  |  |  | 滑車 |  |  |  |  | ✓
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[23 empty] | 回転部の囲い等 |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  | ✓
7 | ベルトコンベヤー |  |  |  | 200V×1.0kW 350mm×7m |  | ７－７ |  | H24 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日 | 栃木六郎 |  |  | 栃木六郎
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [8 empty] | 危険表示
8 | ボーリングマシン |  |  |  | 200V×7.5kW |  | ７－８ |  | H24 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日 | 群馬七郎 |  |  | 群馬七郎
そ の 他
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
9 | 鉄筋曲げ機 |  |  |  | 200V×2.2kW ～22mm |  | ７－９ |  | H24 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日 | 埼玉八郎 |  |  | 埼玉八郎 |  |  |  |  | 圧力スイッチ | [5 empty] | ✓
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
[23 empty] | 安 全 弁 | [5 empty] | ✓
10 | 電動チェーンブロック |  |  |  | 100V×750W 0.5トン吊り |  | ７－10 |  | H24 | 年 | 7 | 月 | 20 | 日 | 秋田一郎 |  |  | 秋田一郎
[10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [8 empty] | 圧 力 計 | [5 empty] | ✓
機械の特性，その他その 使用上注意すべき事項 |  |  |  |  | ・100Vの機械は3芯コードリール及び3Pコネクター（接地極付）を準備しますので、 接地極付コンセントを支給願います。 ・200Vの機器については、分電盤内の取付スイッチの指示をお願いします。
元 請 確 認 欄 | [8 empty] | 受 付 確 認 者
[23 empty] | （注） | １． | 持込機械等の届出は、当該機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合はその会社）の代表者が所長に
届け出ること。
担当者 | [8 empty] | H24 | 年 | 7 | 月 | 19 | 日 | 山田 | [8 empty] | ２． | 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ✔印を記入すること。
[24 empty] | ３． | 絶縁抵抗の測定については、測定値（ＭΩ）を記入すること。
[5 empty] | 印 | [18 empty] | ４． | 持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。
持込会社の現場
代理人でもよい。
元請受付番号
業者記入不要
提出会社の管理番号を記入
電気機器は
電圧も記入
受付番号を
確認したサイン又は㊞
その他必要な点
検項目を追加し
チェックする
Note on AO11: このマーク（文字）をコピーしてご利用ください。
Note on J40: 行中の改行は[Ａｉｔ]キーを押しながら[Enter]キーで行えます。

## 注意事項
《参考様式 第６号》 持込機械等〔電動工具／電気溶接機等〕使用届
【注意事項】
|  | １． | 持込機械等の届出は、当該機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請の
場合はその会社）の代表者が所長に届け出ること。
|  | ２． | 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ✔印を記入すること。
|  | ３． | 絶縁抵抗の測定については、測定値（ＭΩ）を記入すること。
|  | ４． | 持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。

## 持込機械等使用届の目的
持込機械等(電動工具・電気溶接機等)使用届の目的
1.事業主は、危険を防止するために、下記の労働安全衛生法弟20条に基づき、実際に使用する業
者が元方事業者に対L、工事に適した整備された機械を持ち込み、入場時の確認を受けることに
より、使用に際する機械災害の未然防止を図る目的で、持ち込t、前に届け出するものである。
2.機械等の使用に際しては、元方事業者、関係請負人かを間わず、持込・使用会社が労働安全衛
生法上の事業者として、同法を遵守しなけれぱならない。
3.元方事業者は下記の「労働安全衛生法弟29条」にあるように、統括管理上、全ての持込機械の
掌握管理を行う必要がある。
持込機械等(電動工具・電気溶接機等)使用届に係る注意事項
・機械を持ち込むごとに使用届を提出し、受付の後、持込機械届済証を持込機械等の見やすいとこ
ろに貼付すること。
・電動丸ノコやグラインダーは作業員が個人所有の機械を持ち込むことが多いため、持ち込む際に
は、慎重なチェックを行うように指導することが必要である。
・電動丸ノコ等の電動工具を持ち込む際に、機種の規格性能を確認するために、事前に取扱説明書
を確認し、点検を実施すること。
労働安全衛生法
第20条(事業者の講ずべき措置等)
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一機械、器具その他の設備による危険
二爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三電気、熱その他のエネルギーによる危険
第29条(元方事業者の講ずべき措置等)
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに
基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
2元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに
基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければなら ない。
3 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。